**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İhale kayıt numarası : 2025/918100

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | | | B2 | |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
|  | *A GRUBU* |  |  |  |  |
| 1 | 150-200W KARE LED PROJEKTÖR ( Ekli teknik şartname esasları dahilinde ) | adet | 50 |  |  |
| 2 | 80-100W KARE LED PROJEKTÖR ( Ekli teknik şartname esasları dahilinde ) | adet | 50 |  |  |
|  |  |  |  | *A GRUBU Toplam Tutar* |  |
|  | *B GRUBU* |  |  |  |  |
| 1 | 300-SN4 KORUGE BORU ( Ekli teknik şartname esasları dahilinde) | metre | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | *B GRUBU Toplam Tutar* |  |
|  | *C GRUBU* |  |  |  |  |
| 1 | PROJEKTÖR DİREĞİ (GALVANİZ) ekli teknik şartname esasları dahilinde | adet | 60 |  |  |
|  |  |  |  | *C GRUBU Toplam Tutar* |  |
|  | *D GRUBU* |  |  |  |  |
| 1 | 5X4 NYM KABLO ( Ekli teknik şartname esasları dahilinde) | metre | 1.000 |  |  |
| 2 | 1X16 NYAF TOPRAKLAMA KABLOSU ( Ekli teknik şartname esasları dahilinde) | metre | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | *D GRUBU Toplam Tutar* |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) | | | | |  |

\* Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.

\* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.

\* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak düzenlenecektir.

1 Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.

2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.